Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт автоматизованих гідрометеорологічних станцій р. Стир – с. Хрінники, р. Стир – м. Луцьк, р. Стохід – смт Любешів та р. Прип’ять – с. Люб'язь (ДК 021: 2015: 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного  обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-13-010826-a.
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Відновлення роботи автоматизованих гідрометеорологічних станцій р. Стир – с. Хрінники, р. Стир – м. Луцьк, р. Стохід – смт Любешів та р. Прип’ять – с. Люб'язь є – доцільним. Основні елементи автоматизованих станцій перебувають в робочому стані. Для відновлення повноцінної роботи станцій необхідним є придбання та встановлення, налаштування певного обладнання, а саме:

· автоматизована гідрометеорологічна станція р. Стир – с. Хрінники потребує придбання та встановлення контролера АВС – програмний логічний контролер та GSM модему, блоку живлення та акумулятора відповідного номіналу, а також необхідне налаштування системи передачі даних на серверному обладнанні;
· автоматизована гідрометеорологічна станція р. Стир – м. Луцьк потребує налаштування системи передачі даних на серверному обладнанні, а також необхідне придбання та встановлення блоку живлення та акумулятора відповідного номіналу; 

· автоматизована гідрометеорологічна станція р. Стохід – смт Любешів потребує заміни контролера заряду сонячної батареї, контролера/реєстратора даних, придбання та встановлення датчика рівня та температури води, придбання та встановлення  акумулятора відповідного номіналу. Також необхідне подальше налаштування системи передачі даних на серверному обладнанні та послуги по підключенню датчиків (опадоміра, датчика рівня та температури повітря);

· автоматизована гідрометеорологічна станція р. Прип’ять – с. Люб'язь потребує налаштування системи передачі даних на серверному обладнанні, придбання та встановлення датчика рівня та температури води, блоку живлення та акумулятора відповідного номіналу, а також необхідні послуги по підключенню датчиків (опадоміра, датчика рівня та температури повітря). 
4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2024 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро», у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах пастачальників. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.
6. Обсяг закупівлі: 
Очікувана вартість предмету закупівлі за ДК 021: 2015: 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного  обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Поточний ремонт автоматизованих гідрометеорологічних станцій р. Стир – с. Хрінники, р. Стир – м. Луцьк, р. Стохід – смт Любешів та р. Прип’ять – с. Люб'язь) становить 316260,00 грн з ПДВ.
