Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Твердопаливний котел Marten Comfort МС-12 (або еквівалент) (ДК 021:2025:44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-10-006556-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Придбання нового твердопаливного котла необхідне для автономного енергоефективного опалення приміщень метеостанції Маневичі. Існуючий котел марки КС-ТГ-16 експлуатується з 2000 року є морально та фізично застарілим, з’явилась корозія, має значні деформації теплообмінника, колісників, що створює ризики втрати герметичності і витікань. Дані недоліки призводять до значного зниження експлуатаційних характеристик та коефіцієнту корисної дії котла.

Встановлення нового котла забезпечить комфортний температурний режим та ефективну роботу системи опалення приміщень метеорологічної станції Маневичі, більш раціональні витрати палива.

Основні технічні характеристики:

тип живлення – твердопаливний;

кількість контурів – одноконтурний (опалення);

бренд – MARTEN (або еквівалент);

спосіб встановлення – підлоговий;

тип камери згорання – відкрита (атмо);

потужність (кіловат) – 12;

площа обігріву (метр квадратний) – 120;

живлення (вольт) – 220.

Технічні та якісні вимоги

| Країна виробництва | - | Україна |
| --- | --- | --- |
| Характеристики котла |  |  |
| Номінальна потужність | кВт | 12 |
| Вага | кг | 240 |
| Подача палива | - | Ручна подача |
| Паливо | - | Дрова, Антрацит, Паливні брикети |
| Опалювальна площа | м2 | до 120 |
| ККД | % | 85 |
| Максимальний тиск | бар | 3,0 бар |
| Рекомендована температура води в котлі | °С | 58-90 |
| Тип колосників | - | Трубні водохолоджувальні |
| Матеріал теплообмінника та товщина | мм | 09Г2С, 6 мм |
| Габарити котла |  |  |
| Висота | мм | 1310 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глибина | мм | 718 |
| Розмір димоходу котла | мм | Ø 160 |
| Патрубки підключення | " | 1 ½ " |
| Об'єм топки | л | 56 |
| Глибина топки | мм | 410 |

Котел обладнаний автоматичним блоком управління, вентилятором подачі повітря (турбований), програматором (автоматизоване управління температури).

До комплекту поставки входить: комплект чистки котла, паспорт на котел та керівництво з експлуатації.

Гарантійний термін становить не менше 36 (тридцяти шести) місяців з моменту введення котла в експлуатацію.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2025 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро», на підставі отриманих комерційних/цінових пропозицій.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.

- Обсяг закупівлі:

Твердопаливний котел Marten Comfort МС-12 (або еквівалент) (ДК 021:2025:44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі) –  1 шт.; ціна за одиницю – 36 200,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі за ДК 021:2025:44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі становить 36 200,00 грн з ПДВ.