**ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського  03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2  Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися**  **стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | *Гідрометричні млинки у комплекті з грузом,* 38290000-4 - Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | [UA-2025-05-06-006671-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-29-003705-a) |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Технічні характеристики:  **Гідрометричний млинок у комплекті з грузом 25кг**  Вимірювання швидкості течії поверхневих вод  - діапазон вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;  - матеріал корпусу некорозійна хромована сталь;  - наявність 3-х змінних лопатевих гвинтів для вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;  - кріплення для лебідки та гідрометричного грузу;  - гідрометричний груз 25 кг;  - хвостовий стабілізатор;  - з'єднувальний кабель: один довжиною не менше 10 м;  - свідоцтва про калібрування лопатевих гвинтів виробником;  - пластиковий корпус для транспортування;  - електронний лічильник z-05 з можливістю зміни часу вимірювання та введення калібрувальних коефіцієнтів лопатевих гвинтів, клас захисту лічильника – IP -68;  - інструкція користувача українською мовою;  - паспорт на прилад.  **Гідрометричний млинок у комплекті з грузом 15кг**  Вимірювання швидкості течії поверхневих вод  - діапазон вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;  - матеріал корпусу некорозійна хромована сталь;  - наявність 3-х змінних лопатевих гвинтів для вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;  - гідрометрична штанга діаметр 20 мм., довжина 3 м, повинна складатися з 3-х секцій, матеріал нержавіюча хромована сталь;  - кріплення для лебідки та гідрометричного грузу;  - гідрометричний груз 15 кг;  - хвостовий стабілізатор;  - з'єднувальний кабель: один довжиною не менше 17 м;  - свідоцтва про калібрування лопатевих гвинтів виробником;  - пластиковий корпус для транспортування;  - електронний лічильник z-05 з можливістю зміни часу вимірювання та введення калібрувальних коефіцієнтів лопатевих гвинтів, клас захисту лічильника – IP -68;  - інструкція користувача українською мовою;  - паспорт на прилад. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | відповідно до обсягів кошторисних призначень на 2025 рік |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 700000,00 грн з ПДВ. |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20. |
|  | **Кількість закупівлі:** | 2 шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**  Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відкриті торги з Особливостями. Нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178;». |