|  |
| --- |
|  |
| ДСНС України **Чернігівський обласний центр з гідрометеорології** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

 (оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, його категорія:** | Чернігівський обласний центр з гідрометеорології14017 вул. Пантелеймонівська, 12, м.Чернігів; код ЄДРПОУ – 14228824;  |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельнимсловником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися****стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предметазакупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | код ДК 021:2015 - 38120000-2 – Метеорологічні прилади(**Датчик вітру ультразвуковий**) |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | [UA-2024-04-03-010453-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-03-010453-a)  Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** |  **Датчик вітру ультразвуковий**Технічні характеристики :Розміри: діаметр 150 мм, висота 170 мм;Вага не більше 1,0 кг;Допустима робоча температура: мінус 40…60℃ (з обігрівом), мінус 5…60℃ (без обігріву0;Матеріал корпусу: пластик (РС). Напрямок вітру:Принцип – ультразвуковий;Діапазон вимірювання: 0…359,9 ̊Одиниці вимірювання: градуси ( ̊ )Точність: <3 ̊ (˃1,0м/с) RMSEРоздільна здатність: 0,1̊ Швидкість вітру:Принцип – ультразвуковий;Діапазон вимірювання: 0…90 м/сОдиниці вимірювання: м/сТочність: ±0,3 м/с або±3% в діапазоні від 0…35 м/с RMS, інакше± 5%Роздільна здатність: 0,1 м/сКомплектність вимірювачаДатчик вітру ультразвуковий з кабелем 10 метрів - 1 шт;блок управління та комутації - 1 шт;ящик кліматичний -1 шт.; блок живлення -1 шт.;  блискавкозахист ліній живлення -1 шт.;  блискавкозахист ліній зв’язку -1 шт.;  конвертер RS485, електричний монтаж всередині блоку- 1 шт.; адаптер кріплення датчика до щогли М-01- 1 шт;-паспорт (в якому будуть зазначені серійний (заводський) номер вимірювача, дата випуску, комплектність, гарантійні зобов’язання);настанова щодо експлуатування;пакувальна тара;програмне забезпечення (спеціалізоване) – 1робоче місце |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних призначень  на 2024 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 1 014 000,00 грн з ПДВ.  |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформацій (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалося на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін. |
|  | **Кількість закупівлі:** | 3шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. |