|  |
| --- |
|  |
| ДСНС України **Чернігівський обласний центр з гідрометеорології** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

 (оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, його категорія:** | Чернігівський обласний центр з гідрометеорології14017 вул. Пантелеймонівська, 12, м.Чернігів; код ЄДРПОУ – 14228824;  |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельнимсловником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися****стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предметазакупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | «Термометри метеорологічні ТМ-2» (за ДК 021:2015 – 38412000-6 «Термометри») |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями UA-2025-05-19-003046-a |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Термометр метеорологічний ТМ -2 (-50…+400С) для визначення мінімальної температури за певний проміжок часу.  Опис основних технічних характеристикДля вимірювання температури повітря**,** діапазон вимірювання -50…+40, ціна поділки 0,50 С, діаметр 18 мм, довжина 240±20, термометрична рідина –спирт. Скляний термометр із вкладеною шкальною пластиною з листового скла молочного кольору.Має всередині капіляра штифт – покажчик, який переміщається у бік резервуара при зниженні температури і залишається нерухомим за її підвищенні, тобто фіксує мінімальну температуру за певний проміжок часу.Товар повинен бути новим, тобто таким, що не перебував у користуванняТовар повинен бути поставлений на адресу замовника.Гарантійний термін 1 рік. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних призначень  на 2025 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 140000,00 грн. з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» |
|  | **Кількість закупівлі:** | Термометри метеорологічні ТМ-2- 20 штук; |
| 8 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. |